## Sheet1
New Berrima Water Sampling Results 2021 -2022
| Sampling Parameters | pH | Turbidity | Suspended Solids
Date sampled | Sample Discharge Point |  | NTU | mg/L
2021-08-16 | WS4 | 6.7 | 5.2 | 2
2021-08-17 | WS4 | 7.5 | 4.6 | 2
2021-08-18 | WS4 | 7.2 | 7.7 | 2
2021-08-28 | WS4 | 6.9 | 1.2 | 5
2021-08-29 | WS4 | 7.2 | 1.5 | 5
17/11/2021 | WS4 | 7.58 | 3.7 | 7
13/12/21 | WS4 | 6.8 | 2.1 | 2
22/12/21 | WS4 | 7.3 | 6.9 | 6
10/1/22 | WS4 | 7 | 1.2 | 5
2022-02-03 | WS4 | 7.6 | 2.2 | 2
2022-03-13 | WS4 | 8.07 | 23 | 5
2022-04-15 | WS4 | 8.03 | 2.4 | 2
2022-05-19 | WS4 | 7.82 | 1.4 | 2
2022-07-21 | WS5 | 7.91 | 1.1 | 2
| Sampling Parameters | pH | Turbidity | Suspended Solids
Date sampled | Sample Discharge Point |  | NTU | mg/L
2021-08-18 | WS5b | 7.1 | 22 | 2
2021-08-27 | WS5b | 7.5 | 0.9 | 5
2021-09-02 | WS5b | 7.5 | 2.7 | 8
06/11/21 | WS5b | 7.1 | 3.4 | 6
15/11/21 | WS5b | 6.8 | 1.7 | 5
13/12/21 | WS5b | 8.2 | 3.5 | 2
10/1/22 | WS5b | 6.9 | 2.3 | 5
2022-02-03 | WS5b | 7 | 22 | 8
2022-03-13 | WS5b | 7.4 | 17 | 10
2022-04-15 | WS5b | 7.53 | 5.2 | 2
2022-05-19 | WS5b | 7.28 | 6 | 2
2022-07-14 | WS5b | 7.78 | 9.2 | 2
2022-07-31 | WS5b | 7.82 | 11 | 48
Note on B6: Cassandra Steppacher: Should this be WS4