## Sheet1
|  |  | pH | Oil & Grease | Conductivity | NTU | TSS
2022-08-31 | WS5b | Discharge (untreated within spec) | 7.28 | NIL VISIBLE | 440 | 9.4 | 6
2022-09-29 | WS4 | WW Discharge | 7.78
2022-09-29 | WS5b | WW Discharge | 7.12
2022-09-30 | WS4 | WW Discharge | 8.48
2022-09-30 | WS5b | WW Discharge | 7.24
2023-04-08 | WS4 | WW Discharge | 7.5
2023-04-08 | WS5b | WW Discharge | 6.5
2023-04-30 | WS4 | WW Discharge | 7.4
2023-04-30 | WS5b | WW Discharge | 6.7